## 1. Rozpočet s výkazom výmer - n
Rozpočet s výkazom výmer |  |  |  | Rozpočtové náklady v EUR
Stavba : Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV |  |  |  | Objednávateľ : |  | Obec Zemianske Sady
Objekt : SO 03.2 Biologický reaktor - Prevádzkové súbory |  |  |  | Zhotoviteľ : |  | PRESSKAN B.B. spol. s r.o. Banská Bystrica
Časť :
JKSO : |  |  |  | Dátum : 11.4.2005 | 2015-09-30
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis položky | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cenová jednotka | Dodávka | Montáž | Cena celkom
|  | Figúra | Výkaz výmer |  |  | Dodávkja | Montáž
Prevádzkové súbory
PS - 01 ČOV Biologické čistenie
1 |  |  | Reaktor zo smaltovaných plechov priemer 6,0 m/4,2 m | ks | 1
2 |  |  | Oceľová konštrukcia vostavby, lávka, zábradlie, Panlux | sada | 1
3 |  |  | Dúchadlo L15/P - 140 m3/hod., Pm=4kW | ks | 2
4 |  |  | Kalové ponorné čerpadlo CESSPIT | ks | 1
5 |  |  | Prevzdušňovacie elementy D300 | sada | 1
6 |  |  | Recirkulácia kalu, čerpadlo MAMUT 110 | ks | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0
PS - 02 ČOV Elektroinštalácia
7 |  |  | Elektrorozvádzač - doplnenie | ks | 1
8 |  |  | Elektromotorické rozvody - doplnenie | sada | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0
PS - 03 Meranie a regulácia
9 |  |  | Ultrazvuková sonda - vyhodnocovacia jednotka | ks | 1
10 |  |  | Kyslíková sonda - OXI330i/SET | ks | 1
11 |  |  | Kyslíková sonda - vyhodnocovacia jednotka | ks | 2
12 |  |  | Frekvenčný menič VQFREM 4,0kW | ks | 1
13 |  |  | Adios v 1,2 technologická doska | ks | 1
14 |  |  | IM.8/24 - galvanicky oddelené výstupy | ks | 1
15 |  |  | OM.8/24 - galvanicky oddelené výstupy | ks | 1
16 |  |  | Riadiaci počítač, monitor | ks | 1
17 |  |  | Software - riadenie úprava | ks | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Prevádzkové súbory celkom |  |  |  |  | 0 | 0 | 0