## 1. Rozpočet s výkazom výmer - n
Rozpočet s výkazom výmer
Stavba : Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV |  |  |  | Objednávateľ : |  | Obec Zemianske Sady
Objekt: SO-02.2 ČOV II. etapa Biologický reaktor – Prevádzkové súbory |  |  |  | Zhotoviteľ : |  | PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
Časť :
JKSO : |  |  |  | Dátum: | 2019-07-03 | Vypracoval: Kosiba
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis položky | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom
|  | Figúra | Výkaz výmer
Prevádzkové súbory
|  |  | PS - 01 ČOV Biologické čistenie |  |  |  | 19600 | 2544 | 22094
1.2 |  |  | Dúchadlo LP15/P – kompletný agregát s motorom a protihlukovým krytom | ks | 2 | 10292 | 18820 | 1764 | 20584
1.3 |  |  | Kalové ponorné čerpadlo CESSPIT | ks | 2 | 780 | 780 | 780 | 1560
|  |  | PS - 02 ČOV Elektro inštalácia |  |  |  | 11790 | 876 | 12666
1.6 |  |  | Elektrororzvádzač - doplnenie výbavy | sada | 1 | 10776 | 10530 | 246 | 10776
1.7 |  |  | Elektromotorické rozvody – doplnenie | sada | 1 | 1890 | 1260 | 630 | 1890
|  |  | PS - 03 ČOV Meranie a regulácia |  |  |  | 21830 | 14754 | 36584
1.8 |  |  | Ultrazvuková sonda, vrátane vyhodnocovacej jednotky | ks | 1 | 6374 | 6145 | 229 | 6374
1.9 |  |  | Kyslíková sonda OXI330/SET | ks | 2 | 5008 | 9180 | 836 | 10016
1.10 |  |  | Vyhodnocovacia jednotka | ks | 1 | 1750 | 875 | 875 | 1750
1.11 |  |  | Riadiaci mikroprocesor SIEMENS LOGO | ks | 2 | 1300 | 1300 | 1300 | 2600
1.12 |  |  | Frekvenčný menič VQ FREM400 | ks | 2 | 3990 | 3990 | 3990 | 7980
1.13 |  |  | Galvanické oddelenie vstupov IM8/24 | sada | 1 | 204 | 170 | 34 | 204
1.14 |  |  | Galvanické oddelenie vstupov OM8/24 | sada | 1 | 204 | 170 | 34 | 204
1.15 |  |  | Softvare – riadenie úprava | ks | 1 | 4400 | 0 | 4400 | 4400
1.16 |  |  | Odborná prehliadka, revízia | hod | 36 | 15 | 0 | 540 | 540
1.17 |  |  | Dodavateľská, výrobnomontážna dokumentácia | hod | 60 | 15 | 0 | 900 | 900
1.18 |  |  | Dodatok k prevádzkovému poriadku | ks | 1 | 160 | 0 | 160 | 160
1.19 |  |  | Uvedenie linky biologického čistenia do prevádzky | hod | 16 | 13 | 0 | 208 | 208
1.20 |  |  | Funkčné skúšky, komplexné skúšky, úvodné zaškolenie obsluhy | hod | 96 | 13 | 0 | 1248 | 1248
|  |  | Prevádzkové súbory celkom |  |  |  | 53220 | 18174 | 71344